# Сводные данные по месяцам

Объект; Март 2026 (без системы), кВт·ч; Апрель 2026 (с системой), кВт·ч; Экономия. Учебные корпуса; 52 000; 44 500; -14.4%. Общежития; 38 000; 34 200; -10.0%. Администрация; 12 500; 10 300; -17.6%. Лаборатории; 28 000; 25 800; -7.9%. Освещение территории; 9 500; 6 900; -27.4%. ИТОГО; 140 000; 121 700; -13.1%.

3. Детализация по дням (пример — 1 неделя)

Март (без системы, неэффективное потребление)

| День | Потребление (кВт·ч) |
| --- | --- |
| 01.03 | 4 600 |
| 02.03 | 4 550 |
| 03.03 | 4 700 |
| 04.03 | 4 650 |
| 05.03 | 4 800 |
| 06.03 | 4 900 |
| 07.03 | 4 750 |

Апрель (с системой датчиков)

| День | Потребление (кВт·ч) |
| --- | --- |
| 01.04 | 4 100 |
| 02.04 | 4 050 |
| 03.04 | 4 200 |
| 04.04 | 4 150 |
| 05.04 | 4 250 |
| 06.04 | 4 300 |
| 07.04 | 4 120 |

Разбивка по типам нагрузки

Март (без датчиков)

| Тип нагрузки | Потребление (кВт·ч) | Доля |
| --- | --- | --- |
| Освещение | 35 000 | 25% |
| HVAC (климат) | 45 000 | 32% |
| Оборудование | 38 000 | 27% |
| Прочее | 22 000 | 16% |

Апрель (с системой)

| Тип нагрузки | Потребление (кВт·ч) | Доля |
| --- | --- | --- |
| Освещение | 25 000 | 20% |
| HVAC | 42 000 | 34% |
| Оборудование | 36 000 | 30% |
| Прочее | 18 700 | 16% |