# Расчёт энергоэффективности — ТЦ «Меридиан»

Сравнительный анализ энергопотребления за июнь 2026 и июль 2026 2026 года после модернизации систем освещения и климат-контроля.

## 1. Сводные данные по месяцам

Сравнение совокупного потребления по основным зонам объекта.

| Объект | Июнь 2026 (до модернизации), кВт·ч | Июль 2026 (после модернизации), кВт·ч | Экономия |
| --- | --- | --- | --- |
| Торговая галерея | 86 000 | 71 200 | -17.2% |
| Фуд-корт | 42 000 | 36 500 | -13.1% |
| Кинозал (5 залов) | 31 000 | 27 800 | -10.3% |
| Парковка подземная | 18 500 | 12 100 | -34.6% |
| Технические помещения | 22 500 | 19 800 | -12.0% |
| Наружное освещение | 14 000 | 8 400 | -40.0% |
| ИТОГО | 214 000 | 175 800 | -17.9% |

## 2. Детализация по дням (пример — 1 неделя)

Июнь 2026 (до модернизации)

| День | Потребление (кВт·ч) |
| --- | --- |
| 01.06 | 7 100 |
| 02.06 | 7 250 |
| 03.06 | 7 320 |
| 04.06 | 7 480 |
| 05.06 | 7 950 |
| 06.06 | 8 120 |
| 07.06 | 7 780 |

Июль 2026 (после модернизации)

| День | Потребление (кВт·ч) |
| --- | --- |
| 01.07 | 5 800 |
| 02.07 | 5 920 |
| 03.07 | 6 010 |
| 04.07 | 6 180 |
| 05.07 | 6 450 |
| 06.07 | 6 520 |
| 07.07 | 6 230 |

## 3. Разбивка по типам нагрузки

Июнь 2026 (до модернизации)

| Тип нагрузки | Потребление (кВт·ч) | Доля |
| --- | --- | --- |
| Освещение | 62 000 | 29% |
| HVAC (климат) | 78 000 | 37% |
| Эскалаторы и лифты | 35 000 | 16% |
| Холодильное оборуд. | 25 000 | 12% |
| Прочее | 14 000 | 6% |

Июль 2026 (после модернизации)

| Тип нагрузки | Потребление (кВт·ч) | Доля |
| --- | --- | --- |
| Освещение (LED) | 38 000 | 22% |
| HVAC (smart) | 64 000 | 37% |
| Эскалаторы и лифты | 31 000 | 18% |
| Холодильное оборуд. | 24 000 | 14% |
| Прочее | 14 800 | 9% |

Источник данных: системы учёта объекта «ТЦ «Меридиан»» · автоматический отчёт.